附件：

采购清单及报价函

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小腿内衬套泡沫板6mm | 尺寸≥长1150 x 宽750 x 厚6 mm，厚度6(±0.5)mm，肉色，邵氏A硬度30(±1)，柔软型材料。 | 张 | 30 |  |
| 2 | 贝纶袜套8cm | 聚酰胺纤维袜套，用作假肢接受腔增强材料，宽≥8cm，≥500克/卷。 | 卷 | 20 |  |
| 3 | 贝纶袜套10cm | 聚酰胺纤维袜套，用作假肢接受腔增强材料，宽≥10cm，≥1000克/卷。 | 卷 | 10 |  |
| 4 | 贝纶袜套12cm | 聚酰胺纤维袜套，用作假肢接受腔增强材料，宽≥12cm，≥1000克/卷。 | 卷 | 10 |  |
| 5 | 贝纶袜套15cm | 聚酰胺纤维袜套，用作假肢接受腔增强材料，宽≥15cm，≥1000克/卷。 | 卷 | 10 |  |
| 6 | 不锈钢四爪连接器 | 1、材质：不锈钢 2、重量：≤100g 3、结构高度：14(±0.1)mm 4、最大承重：≥100kg 5、表面抛光处理，外表光洁，无麻点 | 只 | 20 |  |
| 7 | 不锈钢小腿一体管 | 1、材质：一体化连接管为铝合金材质，管接头为不锈钢材质；管体与管接头两者连接牢固，无松动 2、管径30(±0.1)mm，管壁厚2(±0.1)mm 3、重量：≤245g 4、结构高度：最小78mm，最大214mm 5、最大承重：≥125kg 6、表面抛光处理，外表光洁，无麻点 | 条 | 15 |  |
| 8 | 不锈钢锁紧管接头 | 1、材质：不锈钢 2、重量：≤120g 3、结构高度：14(±0.1)mm 4、最大承重：≥125kg 5、表面抛光处理，外表光洁，无麻点 | 只 | 20 |  |
| 9 | 不锈钢大腿一体管 | 1、材质：一体化连接管为铝合金材质，管接头为不锈钢材质；管体与管接头两者连接牢固，无松动 2、管径30(±0.1)mm，管壁厚2(±0.1)mm 3、重量：≤360g 4、结构高度：最小78mm，最大414mm 5、最大承重：≥125kg 6、表面抛光处理，外表光洁，无麻点 | 条 | 15 |  |
| 总金额：￥ 元；大写：人民币 元。 以上总金额包含运费、税费及合同实施过程中不可预见费用等。 |  |  |  |  |  |

报价单位：

年  月  日