附件：

10kV电气设备及线路清单

服务点1：广州市海珠区敦和路3号

| 序号 | 设备种类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器（SCB10-1000kV） | 台 | 2 |
| 2 | 高压柜（KYN28-12） | 台 | 6 |
| 3 | 低压柜（GCK/GGJ） | 台 | 18 |
| 4 | 直流屏 | 台 | 1 |
| 5 | 户内电缆头 | 个 | 8 |
| 6 | 电缆 | 米 | 187 |
| 7 | 继电保护 | 套 | 4 |
| 8 | 绝缘工器具 | 套 | 1 |

服务点2：广州市海珠区新港西路立新东街17号

| 序号 | 设备种类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器（SCB10-630kVA） | 台 | 2 |
| 2 | 高压柜（KYN28-12） | 台 | 4 |
| 3 | 低压柜（GCK） | 台 | 14 |
| 4 | 直流屏 | 台 | 1 |
| 5 | 户内电缆头 | 个 | 6 |
| 6 | 电缆 | 米 | 303 |
| 7 | 继电保护 | 套 | 3 |
| 8 | 绝缘工器具 | 套 | 1 |