附件：

技术要求与报价表

| 序号 | 名称 | 技术要求、参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活力型低高度碳纤脚板 | 活力型碳纤脚，尺寸：22-31cm； 系统高度：34-37mm； 最大承重：不少于125kg | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 假肢脚皮2C5 | 适配5系碳纤储能脚脚套，聚氨酯材质，内衬纤维增强，规格21-28cm | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 动态储能脚 | 双层碳纤仿生前弓形板及双层碳纤仿生足跟。 尺寸：22-30cm 系统高度：57-77mm 最大承重：22-25cm，不少于75kg，26-30cm，不少于100kg | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 合金钢双插动踝关节 | 假肢踝关节单轴双插合金钢踝关节； 材质：合金钢 结构高度：27mm含后冲 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 动踝脚 | 尺寸：21-28cm 重量：255-435g 系统高度：42-49mm 最大承重：不少于100kg | 只 | 3 |  |  |  |
| 6 | 钛合金四爪连接座 | 材质：钛合金； 零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 适用体重：不少于100Kg 表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 钛合金平衡调节器 | 材质：钛合金； 零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 适用体重：不少于100Kg； 表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点； 管直径为30mm | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 钛合金单轴动踝关节 | 假肢踝关节钛合金单轴双插踝关节； 材质：钛合金； 含后冲 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 合金钢四爪连接座 | - 材质：合金钢； - 适用体重：不少于100Kg - 表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 合金钢小腿管 | 材质：合金钢，一体化连接管 适用体重：不大于100Kg 结构高度：最小97mm，最大232mm 备品备件：4个M8×12调节螺钉； | 条 | 2 |  |  |  |
| 11 | 合金钢平衡调节器 | 材质：合金钢； 适用体重：不少于100Kg； 表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管直径为30mm。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 甲基丙烯酸树脂 | 4.6L/瓶 | 罐 | 2 |  |  |  |

报价单位：

日期：